## Sheet1
DATA
Capital Cost [$/kW] | 3000 |  | End of Year | Capital Costs | Annual O&M Costs | Land Costs | Total Cost | NPV Cost | Elect. | NPV Generation | Elect. Rev. | NR
Return On Dept [%] | 3 |  | 1 | 3091695000 | 0 | 5930525.3363 | 3097625525.3363 | 2873493066.1747 | 0 | 0 | 0 | -3097625525.3363
Return On Equity [%] | 15 |  | 2 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 111522338.6058 | 40295000000 | 34674773940.6101 | 8059000000 | 7929401674.6637
Dept-Equity Ratio | 60 | 40 | 3 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 103453004.2725 | 40295000000 | 32165838534.8888 | 8059000000 | 7929401674.6637
Construction Time [Year] | 1 |  | 4 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 95967536.4309 | 40295000000 | 29838440199.3403 | 8059000000 | 7929401674.6637
Life Time [Year] | 25 |  | 5 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 89023688.7114 | 40295000000 | 27679443598.6459 | 8059000000 | 7929401674.6637
Annual O&M Cost [%] | 4 |  | 6 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 82582271.5319 | 40295000000 | 25676663820.6363 | 8059000000 | 7929401674.6637
Required Land [acres/MW] | 7.9 |  | 7 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 76606930.9201 | 40295000000 | 23818797607.2693 | 8059000000 | 7929401674.6637
Land Compensation Cost [$/ha/yr] | 1800 |  | 8 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 71063943.3396 | 40295000000 | 22095359561.4743 | 8059000000 | 7929401674.6637
Electricity Feed-In Tariff [$/kWh] | 0.2 |  | 9 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 65922025.3615 | 40295000000 | 20496622969.8277 | 8059000000 | 7929401674.6637
|  |  | 10 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 61152157.1071 | 40295000000 | 19013564907.0758 | 8059000000 | 7929401674.6637
Solar Plant Size [MWh] | 40295000 |  | 11 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 56727418.4667 | 40295000000 | 17637815312.6863 | 8059000000 | 7929401674.6637
Rated Power [MW] | 1030.565 |  | 12 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 52622837.1676 | 40295000000 | 16361609752.0281 | 8059000000 | 7929401674.6637
Total Area [ha] | 3294.7363 |  | 13 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 48815247.8364 | 40295000000 | 15177745595.5733 | 8059000000 | 7929401674.6637
Land Cost [S/yr] | 5930525.3363 |  | 14 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 45283161.2582 | 40295000000 | 14079541368.8064 | 8059000000 | 7929401674.6637
Electricity Generated [kWh] | 40295000000 |  | 15 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 42006643.0967 | 40295000000 | 13060799043.4197 | 8059000000 | 7929401674.6637
DR [%] | 7.8 |  | 16 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 38967201.3884 | 40295000000 | 12115769056.9756 | 8059000000 | 7929401674.6637
|  |  | 17 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 36147682.1785 | 40295000000 | 11239117863.6137 | 8059000000 | 7929401674.6637
Σ NPV Cost [$] | 4179057810.3959 |  | 18 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 33532172.7073 | 40295000000 | 10425897832.6658 | 8059000000 | 7929401674.6637
|  |  | 19 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 31105911.6023 | 40295000000 | 9671519325.293 | 8059000000 | 7929401674.6637
Σ NPV Generation [$] | 405929098480.7606 |  | 20 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 28855205.568 | 40295000000 | 8971724791.5519 | 8059000000 | 7929401674.6637
Question 2a |  |  | 21 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 26767352.1039 | 40295000000 | 8322564741.6994 | 8059000000 | 7929401674.6637
LCOE [$/kWh] | 0.010295 |  | 22 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 24830567.8144 | 40295000000 | 7720375456.1218 | 8059000000 | 7929401674.6637
|  |  | 23 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 23033921.9057 | 40295000000 | 7161758308.0908 | 8059000000 | 7929401674.6637
|  |  | 24 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 21367274.4951 | 40295000000 | 6643560582.6445 | 8059000000 | 7929401674.6637
Question 2b |  |  | 25 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 19821219.3832 | 40295000000 | 6162857683.3437 | 8059000000 | 7929401674.6637
IRR[%] | 2.5598 |  | 26 | 0 | 123667800 | 5930525.3363 | 129598325.3363 | 18387030.9678 | 40295000000 | 5716936626.4784 | 8059000000 | 7929401674.6637